## 別紙第１
別紙第１
受入可能人数、必要備蓄品、必要金額の試算
（1） 受入スペース（場所）に対する受入可能人数の試算 | [11 empty] | （2） 必要な備蓄食糧の試算
| 受入場所の広さを入力し、受入人数の目安を算出します。 | [7 empty] | 自動計算欄 |  |  |  | 上記受入人数合計に対して必要な物資量を算出します。 | [6 empty] | 自動計算欄
|  | 受入場所1： |  |  |  | ㎡ | 受入人数 （3㎡当たり1人の受入として算出） |  | 0 |  | 名 |  | 水 : 1名1日当たり3ℓ | 2 | ℓ × | 1.5 | 本 × | 3 | 日分 = | 0 |  | 本
|  | 受入場所2： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名 | [8 empty] | 自動計算欄
|  | 受入場所3： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名 |  | 食糧 : 1名1日当たり3食 | 食糧種別：ビスケット |  | 3 | 食 × | 3 | 日分 = | 0 |  | 食
|  | 受入場所4： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名 | [8 empty] | 自動計算欄
|  | 受入場所5： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名 |  | 毛布：1名当たり | 毛布（真空パック状） |  | 1 | 枚 |  |  | 0 |  | 枚
|  | 受入場所6： |  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 名
[7 empty] | 合計 |  | 0 |  | 名
（3） 備蓄品の大きさ（必要な面積、重さ）の把握 | [11 empty] | （4） 物資購入の必要金額の算出（目安）
| 備蓄食糧保管に必要な箱の大きさ、重さの把握 | [11 empty] | 水、ビスケット、毛布を購入する場合の必要金額の試算
[8 empty] | 自動計算欄 |  | 自動計算欄 | [6 empty] | 自動反映 |  |  | 自動計算欄
| 水1本の容量 （2ℓ) |  | 6 | 本で １ケース 当たり | 12 | Kgの場合 |  | 0 | 箱 | 0 | Kg |  | 水 : 1本当たりの単価 | 350 |  | 円 × | 0 |  | 本 ＝ | 0 |  | 円
【箱の大きさ、重量目安】大府市の備蓄品の例 ・1.5ℓ 8本の場合 ： 幅355mm 奥行190mm 高320mm、12kg ・2ℓ 6本の場合 ： 幅328mm 奥行192mm 高320mm、12kg ・500ml 12本の場合 ： 幅420mm 奥行280mm 高220mm、6kg
[8 empty] | 自動計算欄 |  | 自動計算欄 | [9 empty] | 自動計算欄
| ﾋﾞｽｹｯﾄ1袋の重さ（75g） |  | 60 | 袋で１箱当たり | 5.26 | Kgの場合 |  | 0 | 箱 | 0 | Kg |  | 食糧 : 1食当たりの単価 | 160 |  | 円 × | 0 |  | 食 ＝ | 0 |  | 円
【箱の大きさ、重量目安】大府市の備蓄品の例 1袋あたり75g、１箱60袋の場合：幅365mm 奥行260mm 高190mm、約5.26kg
[8 empty] | 自動計算欄 |  | 自動計算欄 | [9 empty] | 自動計算欄
| 毛布1枚の大きさ（1400×2000mm） |  | 10 | 枚で1箱当たり | 5.3 | Kgの場合 |  | 0 | 箱 | 0 | Kg |  | 毛布：1枚当たりの単価 | 2940 |  | 円 × | 0 |  | 枚 ＝ | 0 |  | 円
自動計算欄
| 【箱の大きさ、重量目安】大府市の備蓄品の例 １箱10枚の場合：幅415cm 奥行305mm 高220mm、約5.3kg | [11 empty] | 上記単価は参考単価です。 WEBや備蓄品斡旋業者等から入手した価格を反映してください。 |  |  |  |  | 合計 |  | 0 |  | 円
凡例
：入力欄

## 別紙第２
別紙第２
備蓄品リスト
帰宅困難者支援要員が活用する備品
| No. | ツール／備蓄品名 | 現在在庫 | 保管場所 | 用途／備考 | No. | ツール／備蓄品名 | 現在在庫 | 保管場所 | 用途／備考
| 1 | 非常用発電機、燃料 |  |  | 保管場所・数量に配慮が必要 | 13 | 懐中電灯
| 2 | ゼッケン、腕章 |  |  | 担当者の役割を判別するために使用 | 14 | 乾電池
| 3 | 立札、案内板 |  |  | 「受付」「立入禁止」「利用案内」等の表示 | 15 | 救急医療薬品類 |  |  | AED、消毒薬、絆創膏、包帯、常備薬等
| 4 | ホワイトボード、掲示板、記録用紙等 |  |  | 「受付」「情報整理」「情報提供」用に分類 | 16 | ゴミ処理（ゴミ箱、ゴミ袋） |  |  | 一般ゴミ、し尿、瓦礫等各種大きさを準備
| 5 | 筆箱（ボールペン、マジック、ハサミ等） |  |  | 受付時、情報記録用、備蓄品の開封用 | 17 | トランシーバー |  |  | 運営担当者同士で使用
| 6 | 拡声器 |  |  |  | 18 | 掃除用具（ちりとり、ほうき等） |  |  | 二次災害防止、施設清掃等に利用
| 7 | 受付用の机、椅子 |  |  |  | 19 | 安全処置用用具（コーン、トラバー等） |  |  | 整列や二次災害防止用に活用
| 8 | ヘルメット、軍手 |  |  |  | 20 | 一時滞在施設運営マニュアル |  |  | 施設運営担当用に準備
| 9 | 自転車 |  |  | 市、帰宅困難者受入事業所等との連絡用 | 21 | PC、プリンター等 |  |  | 施設担当者用
| 10 | 周辺地図 （住宅地図、防災マップ等） |  |  | 帰宅困難者に説明用 | 22 | カメラ、ビデオ |  |  | 状況記録用
| 11 | 携帯電話用電源アダプタ、予備バッテリー |  |  |  | 23
| 12 | 携帯ラジオ、テレビ、スピーカー |  |  |  | 24
帰宅困難者へ配布する備蓄品
| 1 | 水（ペットボトル入り飲料水） |  |  | １人当たり１日３リットル、計９リットル （賞味期限： 年） | 8 | 割り箸、紙皿、紙コップ、布巾等
| 2 | 主食（ビスケット、アルファ化米、乾パン等） |  |  | １人当たり１日３食、計９食 （賞味期限： 年） | 9 | 携帯電話用電源、予備バッテリー
| 3 | 就寝用（毛布、間仕切り等） |  |  | 毛布については、１人当たり１枚 | 10 | ビニール袋（小） |  |  | 靴入れ、物資配布物用として活用
| 4 | 椅子 |  |  | 老人・要介護者向け | 11 | 一時滞在施設利用案内 + 同意書（別紙9） |  |  | 受入人数分＋紛失用分を準備
| 5 | 仮設トイレ、簡易トイレ、使い捨てトイレ |  |  |  | 12
| 6 | 衛生用品（トイレットペーパ、ティッシュ等） |  |  |  | 13
| 7 | 懐中電灯、電池 |  |  |  | 14

## 別紙第３
別紙第３
提供可能施設・設備一覧表
| No. | 提供可能インフラ | 数量 | 平時の保管場所 | 災害時の設置場所 | 用途／備考
| 1 | 帰宅困難者向け受入施設（施設名 ○○○○） | 〇部屋 | 〇階〇〇会議室 | 〇階〇〇室
| 2 | 駐車場 | 〇〇台 | 第〇駐車場 | 第〇駐車場 | 災害時の車両渋滞を緩和するため可能な限り駐車場を開放する。
| 3 | 帰宅困難者向け外線電話 | 〇台 | 〇階 | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者向け施設の電源、通信が使用可能な場合に限る。
| 4 | テレビ、ラジオ（スピーカー付き） | 〇台 | 〇階及び第〇倉庫 | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者受入区域に設置する。
| 5 | トイレ |  | 各フロア | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者受入施設の電源、水道が使用不可の場合、仮設トイレ、簡易トイレ及び使い捨てトイレの利用を提供する。
| 6 | 給湯室 |  | 各フロア | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者受入施設の電源、水道が使用可能な場合に提供する。
| 7 | 自動販売機 |  | 〇階 | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者受入施設の電源が使用可能な場合に提供する。
| 8 | 情報閲覧用PC | 〇台 | 〇階〇〇室 | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者受入施設の電源、水道が使用可能な場合に提供する。
| 9 | 携帯電話 充電器 | 〇台 | 〇階〇〇室 | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者受入施設の電源が使用可能な場合に提供する。
| 10 | ホワイトボード（マーカー、ホワイトボード消し含） | 〇台 | 〇階〇〇室 | 〇階〇〇室 | 帰宅困難者へ情報を提供する。
11
12

## 別紙第４
別紙第４
年 月 日 時現在
|  | 受入施設安全チェックリスト |  |  |  | （災害発生前に受入施設の安全確認を実施）
NO | 確認項目 |  | チェック欄 | NO | 確認項目 |  | チェック欄
1 | 建物の耐震性に問題はないか？ |  | □ ： | 11 | 床につまずきやすい障害物や凹凸はない。 |  | □ ：
2 | 背の高い家具を単独で置いていない。 |  | □ ： | 12 | 避難路に物を置いていない。 |  | □ ：
3 | 安定の悪い家具は背合わせに連結している。 |  | □ ： | 13 | 避難路に倒れやすいものはない。 |  | □ ：
4 | 壁面収納は壁・床に固定している。 |  | □ ： | 14 | 避難出口は見えやすい。 |  | □ ：
5 | 二段重ね家具は上下連結している。 |  | □ ： | 15 | 非常用進入口に障害物はない。 |  | □ ：
6 | ローパーテーションは転倒しにくい「コの字型」「Ｈ型」のレイアウトにし、床固定している。 |  | □ ： | 16 | 家具類の天板上に物を置いていない。 |  | □ ：
7 | ＯＡ機器は落下防止してある。 |  | □ ： | 17 | 収納物がはみ出したり、重心が高くなっていない。 |  | □ ：
8 | 引出し、扉の開き防止対策をしている。 |  | □ ： | 18 | 危険な収納物（薬品、可燃物等）がない。 |  | □ ：
9 | 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定されている。 |  | □ ： | 19 | デスクの下に物を置いていない。 |  | □ ：
10 | ガラスには飛散防止フィルムを貼っている。 |  | □ ： | 20 |  |  | □ ：
建物の耐震性 ⇒ 昭和５６年以前の建物については、耐震診断や耐震補強を実施する。 ・耐震化の相談窓口（市建築住宅課） |  |  |  | 家具類の転倒・落下・移動防止 ⇒ 家具類の転落防止措置等にあたっては、「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」 （Ｈ２４．７東京消防庁）を参考とする。 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/index.html

## 別紙第５
別紙第５
受入施設運営チェックリスト
想定時刻 | 実施項目 |  |  | 実施内容 | 担当者 | チェック 完了時刻 | 記録欄
発災直後 | - | 担当者へ連絡・招集 |  | 〇「④受入可否の判断」に必要な各種情報収集 〇「施設被害の状況確認」「情報収集・整理」「帰宅困難者受付・誘導」を行う担当者（不在の場合は仮担当者を指名）に、①～③の実施項目を指示する。 | 帰宅困難者支援班長 | □ :
初動期（発災後１日目） | ① | 施設被害の状況確認 |  | 「別紙第５ 受入施設被害状況確認チェックリスト」に従い、施設の点検を実施する。 | 施設班 | □ :
| ② | 情報収集・整理 |  | 〇災害情報、交通状況、帰宅困難者等の情報を入手する。 〇事業所内要員の在籍状況を確認する。 〇市からの帰宅困難者に関する情報を確認する。 | 情報班 | □ :
| ③ | 帰宅困難者受付・誘導 |  | 〇通用門付近で帰宅困難者が集まり始めている場合、事業所の対応状況を説明し、混乱防止に努める。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
| ④ | 受入可否 | 判断 | 〇「施設被害の状況確認」「情報収集・整理」「帰宅困難者受付・誘導」の状況から、帰宅困難者の受入可否について判断する。 | 帰宅困難者支援班長 | □ :
|  |  | 決裁 | 〇受入可否について決裁を行う。 | 災害対策本部長 | □ :
| ⑤ | 市への連絡 |  | 〇「受入可否の判断」決裁に基づき、市に受入可否について連絡する。 （既設の通信手段が不通の場合は、担当者等が自転車・徒歩等で連絡する。） | 帰宅困難者支援班長 | □ :
| ⑥ | 運営準備 | 事業所掲示板 | 〇担当者、支援内容等を掲示板に掲示し、事業所内に周知・徹底する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 区域の設定 | 〇帰宅困難者受入区域 | 施設班 | □ :
|  |  |  | 〇帰宅困難者立入禁止区域 |  | □ :
|  |  |  | 〇災害対策本部使用区域（災害対策本部及び各班・物資配布場所等） |  | □ :
|  |  |  | 〇災害時要援護者優先スペースや女性優先スペース |  | □ :
|  |  | 物資の準備 | 〇別紙第２「備蓄品リスト」に基づき、備蓄品の配布準備 | 救護班 | □ :
|  |  | 設備の準備 | 〇ゴミ箱の設置及びゴミ袋の準備 〇トイレ準備（断水の場合には簡易トイレ） 〇水道・シャワーの確認・準備 | 衛生班 | □ :
|  |  | 経路の安全確認 | 〇通用門から避難所へ安全な経路の確認・案内表示の設置 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 受付の設置 | 〇【帰宅困難者受入施設】の看板設置 〇受付を設置（机、筆記具、受付名簿、拡声器等） | 帰宅困難者支援班 | □ :
| ⑦ | 帰宅困難者受入施設開設 |  | 〇市へ「帰宅困難者受入施設開設」を連絡 | 帰宅困難者支援班 | □ :
初動期（発災後１日目） | ⑧ | 帰宅困難者 受入れ | 受付 | 〇別紙第７「帰宅困難者受入施設利用案内」を配付し、施設利用に際しての留意事項を説明 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  |  | 〇別紙第７「帰宅困難者受入施設 利用同意書」を回収（回収時に支援班で番号付与） |  | □ :
|  |  | 誘導 | 〇受付終了者を帰宅困難者受入区域に誘導（経路上に誘導員の配置、順路の掲示） | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 集計、属性把握 | 〇同意書を集計し、別紙第８「帰宅困難者受入名簿」に転記する。 〇同意書の記載内容を確認し、帰宅困難者の中に「負傷者」「災害時要援護者」「医療専門家」等が含まれていないかを確認する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 市との連携 | 〇市へ、受入状況（今後の可能人数）、負傷者や要援護者の有無、支援物資の状況（不足数含む）等を連絡する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  |  | 〇市の避難所、協定事業所の状況（受入可能人数等）を確認する。 |  | □ :
| ⑨ | 帰宅困難者受入施設の説明 | 利用案内 | 〇先ず負傷者・要援護者や建物管理・医者等専門資格保有者がいるかを確認する。 〇別紙第７「帰宅困難者受入施設利用案内」の内容を説明する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | ボランティアの協力依頼 | 〇帰宅困難者の中からボランティアとして協力可能者を募る。 |  | □ :
|  |  | 担当者の再編成 | 〇帰宅困難者の中から集まったボランティアと帰宅困難者支援要員の支援状況を把握し、今後想定される支援業務量に応じた役割を分担（再編成）する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
| ⑩ | 負傷者対応 | 施設内処置 | 〇帰宅困難者に負傷者が含まれていた場合、可能な範囲で応急処置を行う。 | 衛生班 | □ :
|  |  | 病院へ誘導 | 〇医師等による手当てを必要な場合は、最寄の病院等へ誘導するとともに、市へ連絡する。 |  | □ :
|  |  | 救急車要請 | 〇緊急の場合は、１１９番通報し救急車で搬送するとともに、市へ連絡する。 |  | □ :
| ⑪ | 相談窓口対応 | 相談窓口対応 | 〇帰宅困難者からの質問や要請等を受け付ける相談窓口を設置する。 〇相談窓口開設のアナウンスを行う。別紙第１０「連絡票・相談受付票」 | 帰宅困難者支援班 情報班 | □ :
| ⑫ | 支援物資提供 （継続実施） | 物資配布 | 〇配布要員と配布物資の準備を行う。この際、ボランティアとの連携を図る。 〇物資配布は、マニュアル記載の手順に従い行うとともに、別紙第２「備蓄品リスト」に配布数量を記載し、在庫管理を適切にする。 | 救護班 | □ :
| ⑬ | 支援設備提供 （継続実施） | 設備提供 | 〇ゴミ箱の位置及びゴミ区分について説明するとともに、ごみ袋を配布する。 ○トイレの位置、トイレの使用用法、トイレ清掃等について説明する。 〇水道・シャワーの位置、使用方法について説明する。 |  | □ :
| ⑭ | 情報収集・発信 （継続実施） | 災害関連 情報の収集 | 〇災害情報、交通状況、帰宅困難者等の情報を入手する。 〇市からの帰宅困難者に関する情報を確認する。 | 情報班 | □ :
|  |  | 発信 | 〇収集した情報は、掲示版、館内放送等の使用可能なツールで適宜発信する。 |  | □ :
展開期（２日目、３日目） | ⑮ | 情報収集・発信 （継続実施） | 災害関連 情報の収集 | 〇災害情報、交通状況、帰宅困難者等の情報を入手する。 〇市からの帰宅困難者に関する情報を確認する。 | 情報班 | □ :
|  |  | 発信 | 〇掲示版、館内放送等の使用可能なツールを利用して情報を適宜発信する。 〇帰宅支援情報（交通機関の運行情報、代替搬送手段、安全な帰宅経路等）は一番の感心事項であり、市及び交通機関との連携を綿密にとり、掲示版、館内放送等で提供する。 | 情報班 | □ :
| ⑯ | 管理業務 | 保健衛生 | 〇施設内の温度、清掃、ゴミ処理、し尿処理、喫煙・飲酒規律、要援護者の状況確認等衛生管理を行う。 | 衛生班 | □ :
|  |  | 帰宅困難者管理 | 〇別紙第８「帰宅困難者受入名簿」をもとに、日毎の状況（人数）を把握する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  |  | 〇途中で帰宅する場合、必ず別紙第７「（中途）退所申請書」を受領する。 |  | □ :
|  |  |  | 〇（中途）退所申請書を別紙第８「帰宅困難者受入名簿」の「入退管理」欄にを記録する。 |  | □ :
|  |  | 市へ連絡 | 〇帰宅困難者の状況（人数、健康状態、要援護者等）を定期的に市に連絡する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  |  | 〇備品の状況（過不足）、帰宅困難者支援要員の状況（過不足）及びボランティアの状況（過不足）等を市に連絡し、今後の対応を協議する。 |  | □ :
| ⑰ | 問題対応 | 問題発生時対応 | 〇飲酒、口論、盗難等のトラブル発生時には速やかに対応する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 市へ連絡 | 〇施設として対応困難な場合は市へ連絡し、状況により警察に連絡する。 |  | □ :
撤収期（帰宅支援時） | ⑱ | 帰宅支援 | 情報の入手・発信 | 〇市及び交通機関等から発信される帰宅に関する情報を入手する。 〇入手した情報は市に確認し、帰宅に際して危険が無いかを確認する。 〇危険が無い場合は、「帰宅支援情報」として掲示版、館内放送等で発信する。 | 情報班 | □ :
|  |  | 帰宅準備 | ○別紙第７「（中途）退所申請書」記入後に、内容を確認する。 〇別紙第８「帰宅困難者受入名簿」の「入退管理」欄に記録する。 〇忘れ物防止を徹底する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 帰宅開始 | 〇市及び交通機関等と連携を図り、方面別帰宅や距離に応じた時差帰宅の指示を行い、帰宅開始時の混乱防止に努める。 〇忘れ物を再度確認する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
| ⑲ | 占有者の退去 | 市へ連絡 | 〇帰宅可能となっても居座る受入者がいた場合、市へ連絡する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 退去 | 〇市職員と連携し、当該帰宅困難者に退去してもらう。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
| ⑳ | 帰宅困難者受入施設の閉鎖 | 閉鎖の判断 | 〇施設内帰宅困難者の状況や交通機関等の運行状況等を踏まえ、閉鎖に関し市と協議する。 〇3日を過ぎても交通機関が不通で帰宅困難な場合や、受入継続困難な場合は市に連絡し、市の避難所等への移動を検討する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :
|  |  | 管理 | 〇帰宅困難者の帰宅に際しては必ず別紙第７「（中途）退所申請書」を提出させる。 〇「（中途）退所申請書」を基に別紙第８「帰宅困難者受入名簿」の「入退管理」欄に記録する。 | 帰宅困難者支援班 | □ :

## 別紙第６
別紙第６
年 月 日 時現在
(災害発生後速やかに受入施設の安全確認を実施）
受入施設被害状況チェックリスト
| 点検項目 |  | 点検内容 | 判定 | 該当する場合の対処・応急対応等
施設全体
| 1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 |  | 建物を退去
|  |  | 傾いているように感じる。 |  | 要注意→専門家へ詳細診断を要請
| 2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 建物を退去
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 要注意→専門家へ詳細診断を要請
| 3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 |  | 建物を退去
|  |  | 周辺地盤が大きく陥没又は隆起している。 |  | 建物を退去
|  |  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。 |  | 要注意→専門家へ詳細診断を要請
施設内部（居室・通路等）
| 1 | 床 | 傾いている、又は陥没している。 |  | 立入禁止
|  |  | フロア等、床材に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理
| 2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理
|  |  | 天井材が落下している。 |  | 立入禁止
|  |  | 天井材のズレが見られる。 |  | 要注意→専門家へ詳細診断を要請
| 3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 立入禁止
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートの剥落はわずかである。 |  | 点検継続→専門家へ詳細診断を要請
| 4 | ドア | ドアが外れている、又は変形している。 |  | 要注意/要修理
| 5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている、又は変形している。 |  | 要注意/要修理
|  |  | 窓が割れている、又はひびがある。 |  | 要注意/要修理
| 6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 |  | 要注意/要修理
|  |  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 |  | 要注意/要修理
| 7 | 什器等 | 什器（家具）等が転倒している。 |  | 要注意/要修理/要固定
|  |  | 書類等が散乱している。 |  | 要注意/要復旧
設備等
| 1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） |  | 代替手段の確保/要復旧→（例）非常用電源を稼働
照明が消えている。
空調が停止している。
| 2 | エレベータ | 停止している。 |  | 要復旧→メンテナンス業者又は消防機関に連絡
警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。
カゴ内に人が閉じ込められている。
| 3 | 上水道 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧→(例）備蓄品の利用
| 4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（溢れている）。 |  | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用
| 5 | ガス | 異臭、異音、煙が発生している。 |  | 立入禁止/要復旧
|  |  | 停止している。 |  | 要復旧
| 6 | 通信・電話 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧→（例）衛星携帯電話、無線機の利用
| 7 | 消防用設備等 | 故障・損傷している |  | 代替手段の確保/要復旧→消防設備業者に連絡
セキュリティ
| 1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 |  | 要復旧
| 2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している（通行不可である）。 |  | 要復旧→復旧できない場合、立入禁止
| 3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 |  | 要復旧/要警備員配置→外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止）
引用 ： 「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」（平成24年9月10日 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会） http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/kitaku/pdf/guideline01.pdf

## 別紙第７
別紙第７
帰宅困難者受入施設利用案内（配布用）
| １ 施設受入に際しての留意事項 |  |  |  | ２ 補足事項
※ 下記留意事項に同意の上、次項の同意書にお名前、住所、連絡先等を記載願います。
|  | 【留意事項】 ○当施設は、帰宅困難となった方のために、受入施設と支援物資を提供しています。 ○災害直後は各人が一斉の帰宅行動を控え、安全が確認されるまでは、なるべく本施設に留まるようにして下さい。 ○当施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者の指示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した上で、施設内において行動してください。 ○余震等の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の判断により、急きょ閉鎖する可能性があります。 ○負傷者の治療等、施設の状況により対応できない事項があります。 ○物資の運搬、災害時要援護者の介助など、施設の運営に積極的に協力してください。 ○施設管理者の指示に従わなかったり、他の方に迷惑をかける等の行為があった場合には施設から退出していただく場合があります。 〇当施設内で発生した事故については、当施設では責任は負いません。 ○当施設から退所される場合には「（中途）退所申請書」を提出してください。 |  |  |  | ・何れかの理由で一時的に施設外へ出る場合には、帰宅困難者支援班に本書の提示が必要です。 ・配付物資を受け取る際、本書の提示が必要です。 （帰宅支援班により以下チェックを受けて下さい。）
【帰宅困難者受入施設 物資受取表】 １日目 ２日目 ３日目 1回目 ： □ □ □ 2回目 ： □ □ □ 3回目 ： □ □ □
※ ご記入いただきます各種情報につきましては施設の運営管理の他、行方不明になった際の安否確認や捜索の手がかりとしてのご家族や行政への情報提供等に際して使用します。
帰宅困難者受入施設利用同意書
| 〇 私は、上記「帰宅困難者受入施設利用案内に同意した上で、当施設の利用を希望いたします。 | [6 empty] | 管理番号.： | （受付採番）
| No. | 記述項目 |  | 記述欄 | No. | 確認項目 |  | 選択／記述欄
| ① | お名前 | 氏名（ふりがな） | 性別（ 男 ・ 女 ） | ⑧ | 健康状態 | けが等負傷はありますか？ | YES NO | 負傷の程度：重症 ／ 軽症 処置：有／無
| ② |  | 氏名（漢字） | 生年月日（ 年 月 日） | ⑨ |  | 特別な支援が必要ですか？ | （持病、障害、アレルギー等の場合に記載）
| ③ |  | 外国語 |  | ⑩ |  | 伝えておくべきこと等ございましたら記述願います。 | （その他要望）
| ④ | ご住所 | 都道府県 |  | ⑪ | ボランティア | 施設運営に協力していただけますか？ | YES NO
| ⑤ |  | 市区町村 |  | ⑫ | 資格・特技をお持ちでしょうか？ | 建物の被害確認をできる資格（建築士、建築物応急危険度判定士保有等） | YES NO | 資格名：
| ⑥ |  | 字・町名、丁目、番地、号 |  | ⑬ |  | 避難誘導や救急・救助の資格（医師・看護師等、元警察・消防、防災士等） | YES NO | 職業： 資格：
| ⑦ | 連絡先 | 電話番号 （〇を付け一つ記入） | 【 連絡先 ： 自宅 ／ 携帯 ／ その他（会社、親戚等） 】 | ⑭ |  | 外国語を話すことができますか？ | YES NO | 言語：
| 受付記入欄 |  | ⑮備考：（〇〇さんのご家族等） |  |  |  |  | ⑯入所日時： 月 日 時 分
（中途）退所申請書
※ 施設から退所する際は下記事項を確認／同意の上、以下記述欄（お名前、日時、目的地、退所理由等）を記載して受付までご提出願います。
|  | 管理番号： | （受付採番）
|  | お名前 | 氏名（ふりがな） |  |  | 施設管理者へ本書を提出することにより、下記の2点について同意したものとみなします。
|  |  | 氏名（漢字） |  |  | 1 当施設からの退所は自らの意思によるものです。
|  |  | 日本語以外の言語 |  |  | ２ 仮に目的地に至るまでに二次災害等に遭ったとしても、全ての責任は私にあります。
|  | ⑰退所日時 | 月 日 時 分
|  | ⑱目的地、 退所理由 | 【目的地】自宅（最寄駅： ） 自宅以外： （最寄駅： ） 【退所理由】
帰宅困難者支援班記入欄
受付氏名
⑲備考
キリトリ線

## 別紙第８
別紙第８
年 月 日 時現在
帰宅困難者受入名簿
| No. | お名前 |  |  | 住所 |  |  | ⑦電話番号 | 健康状態 |  |  | 運営支援 | スキル |  |  | ⑮備考 | 入退管理 |  |  |  | 備考
|  | ①氏名 （ふりがな） | ②氏名 （漢字） | ③外国語 | ④都道府県 | ⑤市区町村 | ⑥字・町名、丁目、番地、号 |  | ⑧怪我の有無（程度、処置の有無） | ⑨支援の必要の有無 | ⑩その他要望 | ⑪施設運営協力 の意思 | ⑫建物の被害確認スキル | ⑬避難誘導、救急・救助スキル | ⑭外国語スキル |  | ⑯入所日時 | ⑰（中途） 退所日時 | ⑱中途退所理由、 目的地 | ⑲退所に際しての 補足事項
| 例 | とうかい じゅんた | 東海 純太 | Jyunta Tokai | 愛知県 | 東海市 | ＊＊-＊＊-＊＊ | 090-****-**** | 右腕負傷（軽症／処置済） | 有（小麦アレルギー） | 無 | 有 | 無 | 有（普通救命救急資格） | 有（ベトナム語） | No.6 ＊＊さんのご家族 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 家族安否が分からず、自宅（住所）にどうしても帰宅したいとのこと | 退所申請書を受領（担当：＊＊）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## 別紙第９
別紙第９
帰宅困難者受入施設（会社名・施設名）利用案内
当施設は、帰宅困難となった方のために、共助の観点から施設を開放しているものです。当施設を利用するにあたり次の事項について予めご了承頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
①当施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者の指示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した上で、施設内において行動して下さい。
②余震等の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の判断により、急きょ閉鎖する可能性があります。
③負傷者の治療等、施設の状況により対応できない事項があります。
④施設内で発生した事故は、当施設では責任を負いません。
帰宅困難者受入施設（会社名・施設名）
利用希望者の皆様へ
当施設は既に受け入れた帰宅困難者で満員となっており、 これ以上受入することができません。 何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
【周辺施設等の連絡事項】
帰宅困難者受入施設（会社名・施設名）
利用希望者の皆様へ
当施設は、受け入れた帰宅困難者等の安全が確保できない と判断したため、施設を開放することができません。 何卒ご理解頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
【周辺施設等の連絡事項】

## 別紙第１０
別紙第１０
連絡票・相談受付票
| 記入日 | 年 月 日 時 分
連絡事項 or 相談内容 （いずれかに○）
| 記入者 | 班 氏名（ ）