## Sheet1
大府市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例 別紙2
協議事項に関するチェックリスト
条例施行規則 別表第2左欄に掲げる「審査基準」に対する回答・対応方針を記載してください。行の高さは適宜調節してください。
番号 | 協議事項 | 事業者記入欄
記 入 例 | 【緑化対策】 景観その他の見地から必要があると認められる場合は、植樹及び植草による緑化を行うこと。 | 「12-造成計画平面図及び断面図」のとおり植樹予定。
1 | 【法面の緑化】 切土又は盛土（以下「切土等」という。）により事業区域内に法面が生じ、又は擁壁を築造する必要が生じる太陽光発電設備であって、当該法面又は擁壁に緑化を施す場合、地域の気候、風土、土壌等の自然条件に適合し、事業区域周辺で生息している樹種を用いる等、周辺の植生に配慮すること。 ただし、外来生物リスト（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令（平成17年政令第169号）別表第１をいう。）に掲載された植物は避けること。
2 | 【緑化対策】 景観その他の見地から必要があると認められる場合は、植樹及び植草による緑化を行うこと。
3 | 【希少野生動植物の保全】 希少野生動植物（国又は愛知県が作成したレッドリストに掲載された動植物をいう。）の生息地及びその周辺に適切な保全措置を講ずること。
4 | 【騒音・振動】 パワーコンディショナー等の附帯設備は、騒音又は振動による事業区域の周辺の居住環境に対する影響の低減を図るため、その配置、構造及び設備に関し、適切な措置が行われていること。
5 | 【遮蔽措置】 事業区域と事業区域以外の区域との境界部分には、必要に応じ、植栽、塀又は柵の設置等により遮蔽措置が行われていること。
6 | 【反射光】 太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次のいずれかの基準に適合するものであること。 ア 低反射性のものであること。 イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置されるものであること。
7 | 【色彩】 太陽光発電設備に係る工作物（以下「工作物」という。）の色彩は、低彩度のものであること。
8 | 【材料】 太陽電池モジュールを支持する架台等は、経年変化により支障が生じない材料が使用されたものであること。
9 | 【地盤の勾配】 工作物が設置される地盤の勾配は30度未満であること。
10 | 【法面の構造】 造成が行われた後に法面が生ずる場合にあっては、当該法面の構造の安全性が確認されており、適切なものであること。
11 | 【排水施設の能力】 事業区域内に排水施設を設置する場合は、事業区域の規模、地形、降水量等及び放流先の排水能力を考慮し、事業区域及び流域の地表水等が安全かつ有効に排出される勾配及び断面を有するものであること。
12 | 【排水施設の構造】 事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であること。また、土砂の流出を防止するための泥溜め又は沈砂池が適切に設置されたものであること。
13 | 【調整池の設置】 太陽光発電設備の設置により雨水流出係数の変更が生じ、雨水の流出量が高まる場合は、原則、雨水を一時的に貯留し、雨水の流出を抑制する調整池が設置されていること。
14 | 【水等資源の保全】 事業活動が環境に与える影響を考慮し、水質の保全に必要な措置を講ずること。 ア 水道水源の水質及び流量の確保を阻害しないよう配慮されていること。 イ 農業用水の水質及び流量の確保を阻害しないよう配慮されていること。 ウ 地下水の枯渇及び地盤沈下のおそれがないこと。
15 | 【設置不適区域】 事業区域内に、次に掲げる区域が含まれていないこと。ただし、事業区域及びその周辺の地域の状況等により支障がない場合は、この限りでない。 ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第39条第１項の災害危険区域 イ 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり防止区域 ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域 エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域
16 | 【工事中の災害防止】 太陽光発電設備の設置に係る工事は、当該工事中の災害を防止するため、気象、地形、地質等の自然条件、周辺環境等を考慮し、適切な工事時期、工法等によるものであること。
17 | 【保守点検・維持管理】 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づき太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理を行うこと。
18 | 【撤去時の措置】 太陽光発電事業の廃止後は、設置者又は管理者の責任において、次に掲げる措置を行うこと。 ア 工作物を速やかに撤去すること。 イ 工作物の撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。 ウ 事業区域であった土地について、関係法令等に従い、安全かつ適切な処理を行うこと。