## 入力
事前協議
| 申込日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
申請者住所
申請者氏名
申請者TEL
| 給水装置場所 |  | 町
建物名称
| 工事着工予定日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 年号 | 平成 | 令和
| 給水開始予定日 | 令和 |  | 年 |  | 月
| 建物階高 |  | 階 |  | m
| 給水階高 |  | 階 |  | m
| 分岐口径 | 本管 |  | mm | 分岐 |  | mm
| 給水地計画標高（ｍ） － 配水管埋設道路標高（ｍ）＝ | [5 empty] | m
| 建築高 |  | ｍ | 水栓最高高さ |  |  | m
| 指定給水装置 | 名称
| 装置事業者 | 住所
担当者
TEL
| 消防設備士 | 会社名
住所
|  | 氏名 |  |  |  | 講習受講状況
|  | 種類等 |  |  | 受講地 |  |  |  | 消防設備士種類 | 甲種１類 | 乙種１類
|  | 交付知事 |  |  | 受講年月日
交付番号
交付年月日
回答書
| 文書番号 |  | 大水工第 |  | 号
| 決裁年月日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 本管水圧 |  | MPa
承諾書
| 給水申込日 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
所有者氏名
所有者住所

## 事前
年 月 日
水道直結式スプリンクラー設備設置事前協議書
大府市水道事業
大府市長 様
（申請者）
[6 empty] | 住 所 | 0
[6 empty] | 氏 名 | 0
[6 empty] | 電 話 | 0
下記の建物について水道直結式スプリンクラー設備の設置を行いたいので、事前協議を申請します。
給水装置設置場所
建築物名称 |  | 0
給水方式 |  | □直結直圧 |  | （ 階～ 階）
建築物の概要 |  | 建築物 |  | □ 新築 |  | □ 既設
|  | 給水装置 |  | □ 新築 |  | □ 既設
|  | 工事着工予定日 |  | 年月
|  | 給水開始予定日 |  | 年月
|  | 建物階高 |  | 0 | 階 |  | 0 | ｍ
|  | 給水階高 |  | 0 | 階 |  | 0 | ｍ
|  | 建物用途 |  | □ 小規模社会福祉施設等（延床面積 |  |  |  |  | ㎡）
|  |  |  | □ 専用住宅 |  | □ 共同住宅 |  | □ 店舗併用住宅
|  |  |  | □ 共同住宅事務所併用 |  |  |  | □ その他
計画消火水量 |  | □小規模社会福祉施設等 |  |  |  | □ 60㍑/min |  | □ 120㍑/min
（瞬時最大流量） |  | □住宅用 |  |  |  | ㍑/min
消火用設備 |  | □ 湿式 |  | □ 乾式
分岐口径 |  | 配水管口径 | φ |  | ｍｍ×分岐管口径 |  | φ |  | ｍｍ
配水管埋設道路 |  | 給水地計画標高と配水管埋設道路標高の高低差
給水計画目標高 |  | 給水地計画標高（ｍ） － 配水管埋設道路標高（ｍ）＝ | [5 empty] | 0 | ｍ
建築高 |  | 建築高さ |  |  | ｍ |  | 最高水栓高さ |  | ｍ（給水地計画標高から）
指定給水装置 |  | 名称 | 0 |  |  | 住所 | 0
工事事業者 |  | 担当者氏名 | 0 |  |  | ＴＥＬ | 0
|  | 会社名 | 0 |  |  | 住所 | 0
消防設備士 |  | 氏名 | 0 |  |  | 講習受講状況 |  | 0 | 0
|  | 免状の種類及び指定区分 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
添付書類 |  | 位置図、平面図、立体図、水理計算書、承認図
※担 当 課 受 付 欄 | [5 empty] | ※消 防 署 経 過 欄
水道直結式スプリンクラー設備設置の留意事項
１ | 水道直結式スプリンクラー設備の設計は、消防法令に規定された消防設備士の指導の下
に指定給水装置工事事業者に委任してください。また、事前に所管消防署と協議してくだ
さい。
２ | 水道直結式スプリンクラー設備の作動は、他の給水器具を閉栓した状態での使用を条件
としていること、また火災時の対応について使用者に周知してください。
３ | 水道直結式スプリンクラー設備は消防法令品であるとともに、給水装置の構造及び材質
の基準に適合する構造としてください。
４ | 水道直結式スプリンクラー設備の設置に起因して、逆流、漏水及びクロスコネクション
が発生し、水道事業者若しくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、責任を持って補
償願います。
５ | スプリンクラー配管から結露現象が生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場
合は、防露措置を行ってください。
６ | 災害・その他正当な理由（制限給水時、水道施設の事故・工事等）によって、一時的な
断水や水圧低下などにより、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない場
合があります。
７ | 水道直結式スプリンクラー設備が設置された部屋を使用させる場合は、本設備は上記条
件付であることを使用者に熟知させてください。
８ | 本設備の所有者を変更するときは、上記６・７事項について新所有者に継承して、水道
事業者へ所有者の変更届及び承諾書を提出させてください。
９ | 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じ無
いよう、日常の保守点検及び修理等の維持管理に努めてください。
１０ | 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすいところに
表示し、関係者に周知してください。
１１ | 水道直結式スプリンクラー設備を介して連結している給水栓等から通水状態に異常があ
った場合は、指定給水装置工事事業者に連絡するとともに、処置してください。
都・府道・県
都・府道・県

## 回答
大水工第 号
年 月 日
0
様
大府市中央町五丁目７０番地
大府市水道事業
[7 empty] | 大府市長 | 印
水道直結式スプリンクラー設備設置回答書
年 月 日付けで協議の件につき、下記のとおり回答いたします。
記
１ 給水装置設置場所 |  |  | 0 | 町 | 0
２ 建築物名称 |  |  | 0
３ 回答内容 |  | 審査の結果
|  | ・本管水圧測定の結果 |  |  | 0 | ＭＰａ
・水理計算上、水道直結式スプリンクラー設備設置（ 可能 ・ 不可能 ）
・水道直結式スプリンクラー設備設置を（ 承認します ・ 承認できません ）
４ その他
給水装置工事申込書に、この回答書の写し及び水道直結式スプリンクラー設備設置条件
承諾書を添付してください。

## 承諾書
年 月 日
水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書
大府市水道事業
大府市長 様
所有者
|  | 住所 | 0
|  | 氏名 | 0 | 印
水道直結式スプリンクラー設備を設置するにあたり、下記の条件を承諾し適正に管理すること
を承諾いたします。
記
１ | 水道直結式スプリンクラー設備の設計は、消防法令に規定された消防設備士の指導の下
に指定給水装置工事事業者が施行いたします。また、事前に所管消防署と協議いたします。
２ | 水道直結式スプリンクラー設備の作動は、他の給水器具を閉栓した状態での使用を条件
としていること、また火災時の対応について使用者に周知いたします。
３ | 水道直結式スプリンクラー設備は消防法令品であるとともに、給水装置の構造及び材質
の基準に適合する構造のものを使用いたします。
４ | 水道直結式スプリンクラー設備の設置に起因して、逆流、漏水及びクロスコネクション
が発生し、水道事業者若しくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、責任を持って補
償いたします。
５ | スプリンクラー配管から結露現象が生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場
合は、防露措置を行います。
６ | 災害・その他正当な理由（制限給水時、水道施設の事故・工事等）によって、一時的な
断水や水圧低下などにより、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状
況が生じても、水道事業者に一切責任を問いません。
７ | 水道直結式スプリンクラー設備が設置された部屋を使用させる場合は、本設備は上記条
件付であることを使用者に熟知させます。
８ | 本設備の所有者を変更するときは、上記６・７事項について新所有者に継承するととも
に、水道事業者へ所有者の変更届及び承諾書を提出させます。
９ | 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じて
も、水道事業者に一切責任を問いません。また、設備の非作動等が生じることの無いよう、
日常の保守点検及び修理等の維持管理に努めます。
１０ | 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすいところに
表示し、関係者に周知いたします。
１１ | 水道直結式スプリンクラー設備を介して連結している給水栓等から通水状態に異常があ
った場合は、指定給水装置工事事業者に連絡するとともに、当方にて処置いたします。